## 目录
CACS业务数据表一览
№ | 表名(中文) | 表名(英文) | 描述
1 | 冷冻（却）水原始数据表 | TB_ChilledCoolingWater
2 | 集(分)水器原始数据表 | TB_CollectorSeparator
3 | 循环泵（风机）原始数据表 | TB_CirculatingPump
4 | 主机系统原始数据表 | TB_HostSystem
5 | 冷水机组原始数据表 | TB_WaterChillingUnit
6 | 用电设备原始数据表 | TB_AmmeterInitialData
7 | 用电设备异常数据表 | TB_AmmeterExcepData
8 | 用电设备（时）数据表 | TB_AmmeterHourData
9 | 用电设备（日）数据表 | TB_AmmeterDayData
10 | 用电设备（月）数据表 | TB_AmmeterMonthData
11 | 制冷热量异常数据表 | TB_EnergyExcepData
12 | 制冷热量（时）数据表 | TB_EnergyHourData
13 | 制冷热量（日）数据表 | TB_EnergyDayData
14 | 制冷热量（月）数据表 | TB_EnergyMonthData
15 | 用户分组信息表 | TB_GroupInfo
16 | 用户管理信息表 | TB_UserInfo
17 | 用户分组关联表 | TB_UserToGroup
18 | 参数预警阈值信息表 | TB_ParamThreshold
19 | KPI推送配置信息表 | TB_KPINotifyConfig
20 | 预警日志信息表 | TB_AlarmLog
21 | 冷热季时间区段信息表 | TB_SeasonSection
22 | 巡检周期配置信息表 | TB_CheckCycle

## Sheet1 (hidden)
FieldType
bigint
binary
bit
char
datetime
decimal
float
image
int
money
nchar
ntext
numeric
nvarchar
real
smalldatetime
smallint
smallmoney
sql_variant
text
timestamp
tinyint
uniqueidentifier
varbinary
varchar

## TB_ChilledCoolingWater
中文表名 |  | 冷冻（却）水原始数据表 |  | 英文表名 | TB_ChilledCoolingWater |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 回水温度 |  | F_BackWater_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 供水温度 |  | F_SupplyWater_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | 回水压力 |  | F_BackWater_F | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
6 | 供水压力 |  | F_SupplyWater_F | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_CollectorSeparator
中文表名 |  | 集(分)水器原始数据表 |  | 英文表名 | TB_CollectorSeparator |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 压力 |  | F_Pressure | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 温度 |  | F_Temp | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_CirculatingPump
中文表名 |  | 循环泵（风机）原始数据表 |  | 英文表名 | TB_CirculatingPump |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 当前频率 |  | F_Running_f | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 设定频率 |  | F_Set_f | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_HostSystem
中文表名 |  | 主机系统原始数据表 |  | 英文表名 | TB_HostSystem |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 室外温度 |  | F_Outside_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 室外湿度 |  | F_Outside_H | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | 湿球温度 |  | F_WetBall_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
6 | 累计冷量 |  | F_TotalCold | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
7 | 累计热量 |  | F_TotalHeat | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_WaterChillingUnit
中文表名 |  | 冷水机组原始数据表 |  | 英文表名 | TB_WaterChillingUnit |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 蒸发器出水温度 |  | F_LeavingWater_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 蒸发器回水温度 |  | F_BackWater_T | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | 蒸发器压力 |  | F_Pressure | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
6 | 压缩机当前频率 |  | F_Running_f | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
7 | 压缩机设定频率 |  | F_Set_f | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
8 | 累计电量 |  | F_TotalEnergy | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_AmmeterInitialData
中文表名 |  | 用电设备原始数据表 |  | 英文表名 | TB_AmmeterInitialData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 有功功率 |  | F_Power | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 累计电量 |  | F_TotalEnergy | numeric |  | (18,2)

## TB_AmmeterExcepData
中文表名 |  | 用电设备异常数据表 |  | 英文表名 | TB_AmmeterExcepData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 累计电量 |  | F_TotalEnergy | numeric |  | (18,2)
4 | 异常代码 |  | F_ExceptionCode | smallint

## TB_AmmeterHourData
中文表名 |  | 用电设备（时）数据表 |  | 英文表名 | TB_AmmeterHourData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯时间 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 起始时间 |  | F_HourStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
4 | 起始读数 |  | F_StartValue | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | 截止时间 |  | F_HourEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
6 | 截止读数 |  | F_EndValue | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
7 | 累计用量 |  | F_EnergyData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
8 | 数据状态 |  | F_Status | bit |  |  |  |  | ○

## TB_AmmeterDayData
中文表名 |  | 用电设备（日）数据表 |  | 英文表名 | TB_AmmeterDayData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯时间 |  | F_ReadingDate | date |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 累计用量 |  | F_EnergyData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_AmmeterMonthData
中文表名 |  | 用电设备（月）数据表 |  | 英文表名 | TB_AmmeterMonthData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 数据年份 |  | F_ReadingYear | int |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 数据月份 |  | F_ReadingMonth | int |  |  |  |  | ○ |  | ○
4 | 累计用量 |  | F_EnergyData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_EnergyExcepData
中文表名 |  | 制冷热量异常数据表 |  | 英文表名 | TB_EnergyExcepData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯日期 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 累计冷量 |  | F_TotalCold | numeric |  | (18,2)
4 | 累计热量 |  | F_TotalHeat | numeric |  | (18,2)
5 | 异常代码 |  | F_ExceptionCode | smallint

## TB_EnergyHourData
中文表名 |  | 制冷热量（时）数据表 |  | 英文表名 | TB_EnergyHourData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯时间 |  | F_ReadingDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 起始时间 |  | F_HourStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
4 | （冷）起始读数 |  | F_StartCold | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | （热）起始读数 |  | F_StartHeat | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
6 | 截止时间 |  | F_HourEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
7 | （冷）截止读数 |  | F_EndCold | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
8 | （热）截止读数 |  | F_EndHeat | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
9 | 累计冷量 |  | F_ColdData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
10 | 累计热量 |  | F_HeatData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
11 | 数据状态 |  | F_Status | bit |  |  |  |  | ○

## TB_EnergyDayData
中文表名 |  | 制冷热量（日）数据表 |  | 英文表名 | TB_EnergyDayData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 通讯时间 |  | F_ReadingDate | date |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 累计冷量 |  | F_ColdData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
4 | 累计热量 |  | F_HeatData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_EnergyMonthData
中文表名 |  | 制冷热量（月）数据表 |  | 英文表名 | TB_EnergyMonthData |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备编号 |  | F_NodeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 数据年份 |  | F_ReadingYear | int |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 数据月份 |  | F_ReadingMonth | int |  |  |  |  | ○ |  | ○
4 | 累计冷量 |  | F_ColdData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○
5 | 累计热量 |  | F_HeatData | numeric |  | (18,2) |  |  | ○

## TB_GroupInfo
中文表名 |  | 用户分组信息表 |  | 英文表名 | TB_GroupInfo |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 分组编号 |  | F_GroupID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 分组名称 |  | F_GroupName | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 创建人员 |  | F_CreateUser | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
4 | 创建日期 |  | F_CreateDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○

## TB_UserInfo
中文表名 |  | 用户管理信息表 |  | 英文表名 | TB_UserInfo |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 用户编号 |  | F_UserID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 用户账号 |  | F_UserNo | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 用户名称 |  | F_UserName | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
4 | 用户密码 |  | F_UserPwd | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
5 | 用户类型 |  | F_UserType | int |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 1：管理人员 2：现场人员
6 | 创建人员 |  | F_CreateUser | varchar |  |  |  |  | ○ |  | ○
7 | 创建日期 |  | F_CreateDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○

## TB_UserToGroup
中文表名 |  | 用户分组关联表 |  | 英文表名 | TB_UserToGroup |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 用户编号 |  | F_UserID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 分组编号 |  | F_GroupID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○

## TB_ParamThreshold
中文表名 |  | 参数预警阈值信息表 |  | 英文表名 | TB_ParamThreshold |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 设备模板 |  | F_TypeID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 设备参数 |  | F_ValueID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
3 | 报警限值 |  | F_LimitValue | varchar
4 | 报警上限 |  | F_UpperLimit | numeric(18,2)
5 | 报警下限 |  | F_LowerLimit | numeric(18,2)
6 | 通知人员 |  | F_NotifyUser | bigint
7 | 通知分组 |  | F_NotifyGroup | bigint
8 | 延迟时间 |  | F_DelayTime | int
9 | 上报人员 |  | F_ReportUser | bigint

## TB_KPINotifyConfig
中文表名 |  | KPI推送配置信息表 |  | 英文表名 | TB_KPINotifyConfig |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 配置编号 |  | F_ConfigID | bigint |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | KPI频率 |  | F_KPI_f | varchar |  | 10 |  |  | ○ |  | ○ |  | day：日;week：周;month：月
3 | KPI内容 |  | F_KPI_c | varchar |  | 3 | [6 empty] | 主机运行状况、用能情况、节能情况 001、010、011、100、101、110、111
4 | 几号 |  | F_Day | int
5 | 周几 |  | F_Week | int
6 | 时间 |  | F_Time | time
7 | 推送分组 |  | F_PushGroup | bigint
9 | 推送人员 |  | F_PushUser | bigint

## TB_AlarmLog
中文表名 |  | 预警日志信息表 |  | 英文表名 | TB_AlarmLog |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 时间戳 |  | F_TimeStamp | timestamp |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 报警日期 |  | F_LogDate | datetime2 |  | 0 |  |  | ○ |  | ○
3 | 报警类型 |  | F_LogType | int |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 1:异常报警 2：恢复通知 3：推送通知 4:巡检确认
4 | 报警详情 |  | F_LogDetail | varchar |  | 512 |  |  | ○

## TB_SeasonSection
中文表名 |  | 冷热季时间区段信息表 |  | 英文表名 | TB_SeasonSection |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 年份 |  | F_Year | int |  |  |  |  | ○ |  | ○
2 | 制冷起始 |  | F_CSeasonStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
3 | 制冷截止 |  | F_CSeasonEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
4 | 制冷基准起始 |  | F_CSectionStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
5 | 制冷基准截止 |  | F_CSectionEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
6 | 制热起始 |  | F_HSeasonStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
7 | 制热截止 |  | F_HSeasonEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
8 | 制热基准起始 |  | F_HSectionStart | datetime2 |  | 0 |  |  | ○
9 | 制热基准截止 |  | F_HSectionEnd | datetime2 |  | 0 |  |  | ○

## TB_CheckCycle
中文表名 |  | 巡检周期配置信息表 |  | 英文表名 | TB_CheckCycle |  |  | 描述 |  | 0
№ | 项目名 |  | 字段名 | 类型 |  | 长度 | 默认 |  | 必须 |  | 主键 | 外键 | 定义内容
1 | 小时 |  | F_Cycle | int |  |  |  |  | ○ |  | ○