## Slide 1
中央空调主机管控系统设计
无锡锐泰节能系统科学有限公司
智慧推动变革 v 绿色点亮未来

## Slide 2
CONTENTS
功能设计及内容定义
原型设计及画面定义
业务目标及需求分析
运行原理及系统架构

## Slide 3
1
运行原理及系统架构

## Slide 4: 主机运行原理图
冷水机组
集水器
冷水机组
冷水机组
冷冻泵
冷冻泵
冷冻泵
冷冻泵
分水器
冷却塔
冷却塔
冷却塔
冷却泵
冷却泵
冷却泵
冷却泵
热交换器
热交换器
循环泵
循环泵
循环泵
压力传感器
P
温度传感器
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
三相电能表
W
W
W
W
W
开关阀
O
O
O
O
W
O
O
O
W
W
W
W
P
P
P
P
T
P
T
O
V
P
T
流量计
R
W
W
W
H
H
H
T
V
R
R
W
W
调节阀
V
变频器
H
H
H
H
P
H
W
O
H
W
O
H
W
V
V
V
V
V
T
H

## Slide 5: 系统架构设计图
能量表
流量计
传感器
控制器
现场
控制柜
感知层
节点服务器
以太网
校园网
FrontView Smart Platform
传输层
业务层
能量表
流量计
传感器
控制
现场
控制柜
现场保障
现场保障
运行管理
中央空调主机集控管理系统
移动APP
维修维保

## Slide 6
2
业务目标及需求分析

## Slide 7: 主要实现业务目标
模式管理：支持对相关控制器参数建立组态化控制模式，实现控制模式灵活增删改和批量下发管理。
运行管理：对主机系统各传感器、控制器、流量计、计量表等进行实时参数监测，同时对系统运行COP等各类能耗能效进行管理分析
运维管理： 对系统设备属性信息进行管理，对各运维部件、频率等进行定义，对运维人员进行项目关联，对运维情况进行跟踪管理
预警管理：对主机系统各传感器、控制器等的异常运行参数以及COP等管理参数进行预警并推送
节能分析：对运行能耗数据进行统计对比、对节能成效进行定性定量分析，形成统计分析报表
1
2
3
4
5
通过对主机循环系统的泵、阀等部件运行基于压差、温差、流速等进行动态控制，实现系统在较优的工况下运行，提升系统运行的COP，达到整个主机系统节能降耗的目标。

## Slide 8: 角色与业务闭环
决策人员
运管人员
维修、维保、巡检
运管人员
现场保障
控制柜
控制模式
运行管理
运维管理
预警管理
PC
移动终端
节能分析
触控屏
统计报告

## Slide 9: 具体业务需求分析
  角色：现场保障人员
  方式：触控屏
  一、主机循环系统供回压力、供回水温度、泵运行频率等保障参数的运行监测情况
  二、基于现场环境实际保障需要，通过COP值反馈对控制模式参数进行调优校正
  角色：运行管理人员
  方式：PC浏览器、移动端
  一、主机循环系统供回压力、供回水温度、泵运行频率等监测参数的运行图再现
  二、主机循环系统运行COP能效信息、各分项能耗信息的实时查看及历史查询统计
  三、主机循环系统各传感器、流量计、计量表、控制器等通讯状态
  四、维修、维保、巡检项目、频率等定义，任务编排、下发，人员管理、排班、推送管理等
  五、预警消息推送、维保维修执行结果跟踪
  六、主机运行台账、节能成效统计分析报告
  角色：决策人员
  方式：报表
  一、节能成效统计分析报告

## Slide 10
3
功能设计及内容定义

## Slide 11: 功能菜单
运行监测
内容：1. 基于运行图对各传感器、控制器、流量计、计量表等进行实时参数、COP参数的监测
2. 对各监测点参量数据最近运行走势进行图表监测、统计
3. 对各计量点能耗数据最近运行消耗进行图表监测、统计
方式：原理图
控制模式
内容：1. 各点位控制参数以组合成控制模式的形式存在
2. 基于运行原理图对各点位控制参数进行组合配置，形成控制模式存储
3. 基于运行原理图查看各点位当前控制参数，对应控制模式，并可对单个点参数进行调整、下发
方式：原理图
台账报表
  1. 主机为单位，对应各点位运行参数数据统计报表查询、导出
2. 主机为单位，对应各点位能耗能效数据统计台账查询、导出
统计分析
1. 主机为单位，对应各点位运行参数数据统计图表查询
2. 主机为单位，对应各点位能耗能效数据统计图表查询
3. 提供分析工具，可以对节能成效定性定量分析形成报表.
运维管理
内容：1. 对系统各部件巡检、维修、维保的项目、内容、周期进行定义，人员进行关联
2. 对预案进行编排、下发，对执行过程进行跟踪管理
方式：
预警管理
内容：1. 系统各传感器所含预警项目、预警阀值可进行定义、推送对应人员进行配置关联
2. 对预警消息类别、内容、推送状态等进行查询
方式：移动端
基础管理
人员管理：对维修、维保、巡检、保障等涉及人员进行分类定义管理
工作日历：对工作日、节假日以及工作时间、非工作时间进行设置管理
系统日志：对控制模式、运维管理涉及增删改、下发等管理日志进行查询
运行监测
控制模式
台账报表
统计分析
运维管理
预警管理
基础管理

## Slide 12: 功能菜单—运行监测
单位节点
内容： 1. 单位全景地图，锚点标识出主机系统分布地理位置
2. 锚点颜色区分不同COP运行状态，无法计算灰色、能效等级一绿色、能效等级二黄色、能效等 级三红色
计
动作： 1. 鼠标移动到锚点弹出提示框，显示主机名称、当前COP值、供回水压力、供回水温度、循环泵 频率等重点参数
2. 鼠标点击锚点，进入到对应主机系统功能画面，左边导航数自动选中当前主机系统节点
建筑节点（有）
内容： 1. 分组作用，同主机系统节点功能
主机系统节点
内容： 1. 基于运行图显示各传感器、控制器、流量计、计量表当前实时参数
动作： 1. 鼠标点击监测点，进入到对应设备表计系统功能画面，左边导航数自动选中当前设备表计节点
各点位节点
内容： 1. 当前监测点基本信息、运行参数信息、通信信息、最近运行参数与能耗走势图
动作： 1. 选择条件，可以对最近运行参数与能耗走势图进行重新查询
运行监测
主机系统
建筑
单位
温度传感器
压力传感器
主机电计量
……

## Slide 13: 功能菜单—控制模式
模式组态
内容： 1. 支持一天24小时划分4个时间段，每个时间段为单位可单独对任一控制器参数进行配置组合，形 成24小时制模式组
2. 支持根据需要创建多个模式组
动作： 1. 增删改：对时间段可增删改加任一存在的控制器设备参数内容
2. 保存：对组合的模式进行存储
模式下发
内容： 1. 基于运行图显示当前运行控制模式、各控制点位参数信息
2. 可以切换并下发新的已组态的控制模式
动作： 1. 下发：选择任一配置的控制模式，重新下发到末端控制器
控制模式
模式组态
模式下发

## Slide 14: 功能菜单—台账报表
基础台账
内容： 1. 主机系统品牌、型号、功率等基础属性信息，形成台账
动作： 1. 查询：弹出主机筛选窗口，可以灵活勾选主机系统，生成对应台账
2. 导出：可以对当前查询台账打印和导出
运行台账
内容： 1. 对各传感器、流量计等运行参数的逐点瞬时值和日最大最小值，形成台账
动作： 1. 查询：弹出设备传感器筛选窗口，可以灵活勾选同类设备传感器，可以选择两种数据维度和时 间区段，生成对应台账
2. 导出：可以对当前查询台账打印和导出
统计报表
内容： 1. 对整个主机系统按年、月、日时间维度对应的能耗、COP等计量数据，形成报表
2. 对循环泵等能耗设备按年、月、日时间维度对应的能耗计量数据，形成报表
动作： 1. 查询：弹出筛选窗口，可以切换设备类型、可以灵活勾选设备，可以选择时间维度，生成对应 台账
2. 导出：可以对当前查询报表打印和导出
台账报表
基础台账
运行台账
统计报表

## Slide 15: 功能菜单—运维管理
对象项目定义
内容： 1. 对主机系统各部分如制冷机组、冷冻水等按照分类进行对象定义
2. 对各部分组成的部件按巡检、维修、维保及对象分类进行项目定义
3. 对定义的项目按运维类型进行对应人员的关联绑定
动作： 1. 增删改：对对象进行添加，包括对象名称，对象说明等内容，同时可以修改、删除
对项目进行添加，包括项目名称，对象分类，运维分类等内容，同时可以修改、删除
2. 查询：选择对象，筛选运维分类及关键词，对项目进行查询
预案编排下发
内容： 1. 创建预案，设定预案名称、启动日期及生效期等
2. 编排预案，对预案添加项目内容，同时设置每个项目内容的执行频率
3. 下发预案，相关干系人收到预案信息，可以对照自己工作安排
动作： 1. 增删改：对预案进行添加、修改、删除
对预案包含项目内容进行添加、修改、删除
2. 下发：选择有效的预案，执行下发操作
预案执行跟踪
内容： 1. 对生效下发预案各项目对应人员日常执行情况进行确认记录
2. 对预付执行记录按照时间区间、对象分类、项目分类等进行筛选查询
动作： 1. 查询：根据筛选条件执行查询操作
2. 导出：可以对当前查询情况打印和导出
运维管理
对象项目定义
预案编排下发
预案执行跟踪

## Slide 16: 功能菜单—预警管理
预警项目
内容： 1. 对涉及预警项目进行定义，包括名称、设备类型、阀值或上下限等
2. 对预警项目触发消息推送关联对应人员
动作： 1. 增删改：对预警项目添加、修改、删除
对预警项目对应人员添加、修改、删除
预案消息
内容： 1. 根据时间区间、预警类型、预警项目、关键字等对预警消息进行查询
动作： 1. 查询：对预警消息进行查询操作
预警管理
预警项目
预警消息

## Slide 17: 功能菜单—基础管理
人员管理
内容： 1. 对维修、维保、巡检、保障等人员进行定义，包括类型、工种、姓名、电话等
2. 对人员按照类型、工种、关键词等进行查询
动作： 1. 增删改：对各类人员的添加、修改、删除
2. 查询：对人员根据条件进行查询操作
工作日历
内容： 1. 对工作日、节假日进行管理，默认周一至周五为工作日，周六周日为休息日，可设置特殊日期
2. 对工作时间段进行设置
动作： 1. 查询：对任意年日历进行查询操作
2. 设置：对任意日期段设置工作日节假日，对任意时间段设置工作时间
系统日志
内容： 1. 对控制模式、运维管理涉及增删改、下发等产生的管理日志进行查询
动作： 1. 查询：根据日志类型、时间段、关键字等进行查询操作
基础管理
人员管理
工作日历
系统日志

## Slide 18
4
原型设计及画面定义

## Slide 19: 画面初始化
运行监测
控制模式
台账报表
统计分析
运维管理
预警管理
基础管理
原理视图
全景视图
同根节点画面

## Slide 20: 画面—运行监测—>原理视图->单位节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
平面地图，锚点标出主机系统位置
锚点颜色区分主机运行状态，浅灰色离线，深灰色关机，绿色COP一级，黄色COP二级，红色COP三级
鼠标移动到锚点弹出框，显示主机不同颜色图标、主机名称
运行参数：室外温度、室外湿度、湿球温度、冷冻水压差、冷冻水温差、冷却水温差
运行KPI：今日冷（热）量、今日用电量、当前COP、本季冷（热）量、本季用电量、本季COP
4. 鼠标点击锚点进入主机系统页面

## Slide 21: 画面—运行监测—>原理视图->主机系统节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
控制模式：自控模式
运行参数：室外温度、室外湿度、湿球温度、冷冻水压差、冷冻水温差、冷却水温差
运行KPI：今日冷（热）量、今日用电量、当前COP、本季冷（热）量、本季用电量、本季COP

## Slide 22: 画面—运行监测—>原理视图->冷水机组节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
机组图标
1#机组
机组状态（开/关）
蒸发器温差（℃）
蒸发器压力（MPa）
压缩机状态（开/关）
压缩机频率（Hz）
膨胀阀开度（%）
离线：浅灰关闭：深灰运行：绿色
报警：黄色
故障：红色

## Slide 23: 画面—运行监测—>原理视图->1#机组节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
蒸发器温度压力图
℃
时间
压力
温度
参数
2016-08-17
MPa
通讯时间：2017-06-23 15:12:00
膨胀阀开度：50% 瞬时冷量：0 KJ/s
蒸发器温差：0 ℃ 蒸发器压力：0 Mpa
预警信息
压缩机频率：0 Hz 当前功率：0 KW
参数信息
属性信息
类型

## Slide 24: 画面—运行监测—>原理视图->1#机组节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
2016-08-17
查询
瞬时值
2016-08-17
参数
2016-08-17
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
大：0
小：0
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39

## Slide 25: 画面—运行监测—>原理视图->1#机组节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
2016-08-17
查询
2016-08-17
参数
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
合计
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
58.64
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
0

## Slide 26: 画面—运行监测—>原理视图->1#机组节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
查询
2016-08-17
2016-08-17
序号
预警时间
事件概要
… …
1
2016-08-17 22:42:00
事件内容
… …
2
2016-08-18 08:12:20

## Slide 27: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻系统节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
集水器图标
冷冻系统.主传感器
压力
离线：浅灰正常：绿色
报警：黄色
0 MPa
温度
0/0 ℃
主传感器
1#支路
主传感器
集水器

## Slide 28: 画面—运行监测—>原理视图->集水器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
集水器图标
集水器.主传感器
压力
离线：浅灰正常：绿色
报警：黄色
0 MPa
温度
0/0 ℃
集水器.1#支路
运行模式
离线：浅灰正常：绿色
报警：黄色
自动
温度：60 ℃
压力：10 MPa
当前开度
50 %
支路图标

## Slide 29: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.主传感器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
预警信息
2016-08-17
查询
集水器温度压力图
℃
时间
压力
温度
瞬时值
2016-08-17
MPa
通讯时间：2017-06-23 15:12:00
当前压力：0.00 MPa
当前温度：0.00 ℃
基础信息
属性1：值1
属性1：值1
属性1：值1

## Slide 30: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.主传感器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
预警信息
2016-08-17
查询
瞬时值
2016-08-17
参数
2016-08-17
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
大：0
小：0
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39

## Slide 31: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.主传感器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
预警信息
查询
2016-08-17
2016-08-17
序号
预警时间
事件概要
… …
1
2016-08-17 22:42:00
事件内容
… …
2
2016-08-18 08:12:20

## Slide 32: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.1#支路节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
1#支管温度压力图
℃
时间
压力
温度
瞬时值
2016-08-17
MPa
通讯时间：2017-06-23 15:12:00
运行模式：手动 当前开度：50%
支管温度：0 ℃ 支管压力：0 MPa
预警信息

## Slide 33: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.1#支管节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
瞬时值
2016-08-17
参数
2016-08-17
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
大：0
小：0
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
预警信息

## Slide 34: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.1#支管节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
2016-08-17
参数
预警信息
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
合计
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
58.64
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
0

## Slide 35: 画面—运行监测—>原理视图->集水器.1#支管节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
查询
2016-08-17
2016-08-17
序号
预警时间
事件概要
… …
1
2016-08-17 22:42:00
事件内容
… …
2
2016-08-18 08:12:20

## Slide 36: 画面—运行监测—>原理视图->分水器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
分水器图标
分水器.主传感器
压力
离线：浅灰正常：绿色
报警：黄色
0 MPa
温度
0/0 ℃

## Slide 37: 画面—运行监测—>原理视图->分水器.主传感器节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
历史数据
预警信息
同集水器主传感器节点

## Slide 38: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻阀节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
冷冻阀图标
冷冻阀.1#冷冻阀
运行模式
离线：浅灰
关闭：深灰正常：绿色
手动
开关状态
全开

## Slide 39: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻泵节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
冷冻泵图标
冷冻泵.1#冷冻泵
设定频率
离线：浅灰关闭：深灰运行：绿色
故障：红色
0 Hz
当前频率
0 Hz

## Slide 40: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻泵.1#冷冻泵节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
1#冷冻泵运行频率图
频率
瞬时值
2016-08-17
Hz
通讯时间：2017-06-23 15:12:00
累计电量：0000000000000 KWh
运行模式：手动 设定频率：0 Hz 当前频率：0 Hz
预警信息

## Slide 41: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻泵.1#冷冻泵
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
瞬时值
2016-08-17
参数
2016-08-17
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
大：0
小：0
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
预警信息

## Slide 42: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻泵.1#冷冻泵节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
2016-08-17
参数
预警信息
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
合计
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
58.64
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
0

## Slide 43: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻泵.1#冷冻泵节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
查询
2016-08-17
2016-08-17
序号
预警时间
事件概要
… …
1
2016-08-17 22:42:00
事件内容
… …
2
2016-08-18 08:12:20

## Slide 44: 画面—运行监测—>原理视图->旁通阀节点
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通联络阀
主传感器
联络阀图标
旁通阀.旁通联络阀
运行模式
离线：浅灰
正常：绿色报警：黄色
手动
前后压差
MPa
手动开度
运行开度
50%
50%

## Slide 45: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻系统.主传感器
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
冷冻系统.主传感器压差图
频率
瞬时值
2016-08-17
MPa
通讯时间：2017-06-23 15:12:00
累计流量：0000000000000 m3
冷冻水压差：0 Mpa 冷冻水温差：0 ℃
预警信息

## Slide 46: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻系统.主传感器
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
瞬时值
2016-08-17
参数
2016-08-17
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
08:00:00
56.23
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
大：0
小：0
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
预警信息

## Slide 47: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻系统.主传感器
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
2016-08-17
查询
2016-08-17
参数
预警信息
月份
周日
周一
周二
周三
周四
周六
周五
合计
1
58.96
8
60.11
15
59.29
22
58.64
29
60.39
2
58.96
9
60.11
16
59.29
23
58.64
30
60.39
3
58.96
10
60.11
17
59.29
24
58.64
4
58.96
11
60.11
18
59.29
25
58.64
2016-06
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
7
60.11
14
59.29
21
58.64
28
60.39
0

## Slide 48: 画面—运行监测—>原理视图->冷冻系统.主传感器
运行监测
原理视图
全景视图
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
主传感器
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
冷冻阀
1#冷冻阀
冷冻泵
1#冷冻泵
旁通阀
旁通阀
主传感器
实时参数
参数数据
计量数据
预警信息
查询
2016-08-17
2016-08-17
序号
预警时间
事件概要
… …
1
2016-08-17 22:42:00
事件内容
… …
2
2016-08-18 08:12:20

## Slide 49: 画面—运行监测—>自控模式
控制模式
开关阀
动态算法控制逻辑描述
调节阀
动态算法控制逻辑描述
变频器
动态算法控制逻辑描述
自控模式
时控模式

## Slide 50: 画面—运行监测—>统计对比->自助统计
统计对比
自助统计
KPI统计
查询
截止日期
对象维度…
起始日期
维度过滤…
参数类型…
参数过滤…
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
主传感器
时间维度…
Y轴
X轴
截止日期
起始日期
时间维度…
曲线图、柱状图、堆积图等 2. 表格
图表
图表

## Slide 51: 画面—运行监测—>统计对比->KPI统计
统计对比
自助统计
KPI统计
查询
截止日期
对象维度…
起始日期
维度过滤…
参数类型…
参数过滤…
主机系统
单位
冷水机组
冷冻系统
1#机组
集水器
主传感器
1#支路
分水器
主传感器
主传感器
时间维度…
Y轴
X轴
截止日期
起始日期
时间维度…
曲线图、柱状图、堆积图等

## Slide 52: 画面—台账报表—>设备台账
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
查询
设备筛选
设备名称
制造厂家
主机名称：XXXX
生成日期：XXXX-XX-XX
主机筛选
规格型号
出厂编号
联系人
出厂日期
使用年限
联系电话
…
…
…

## Slide 53: 画面—台账报表—>运行台账
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
查询
参数筛选
时间点
循环泵频率
进水温度
日期：XXXX-XX-XX
主机筛选
开始日期
结束日期
回水温度
进水压力
……
时间点
循环泵频率
进水温度
日期：XXXX-XX-XX
回水温度
进水压力
……

## Slide 54: 画面—台账报表—>统计报表
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
循环泵
风机
冷水机组
主机系统
能效比
查询
日期类型
循环泵筛选
开始日期
结束日期
日期
冷却泵1
冷却泵2
冷冻泵1
冷冻泵2
合计
合计

## Slide 55: 画面—台账报表—>统计报表
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
循环泵
风机
冷水机组
主机系统
能效比
查询
日期类型
风机筛选
开始日期
结束日期
日期
风机1
风机2
风机3
……
合计
合计
总计

## Slide 56: 画面—台账报表—>统计报表
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
循环泵
风机
冷水机组
主机系统
能效比
查询
日期类型
机组筛选
开始日期
结束日期
日期
冷水机组1
冷水机组2
冷水机组3
……
合计
合计
总计

## Slide 57: 画面—台账报表—>统计报表
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
循环泵
风机
冷水机组
主机系统
能效比
查询
日期类型
主机筛选
开始日期
结束日期
日期
冷却泵
冷冻泵
风机
冷水机组
主机系统
合计
总计

## Slide 58: 画面—台账报表—>统计报表
台账报表
设备台账
运行台账
统计报表
循环泵
风机
冷水机组
主机系统
能效比
查询
日期类型
主机筛选
开始日期
结束日期
日期
制（冷）量
制（热）量
总能耗量
EER
COP
合计

## Slide 59
T
Bye~
感谢您一如既往的支持！
H
A
N
K
S